Questions/réponses sur l’ensemble des sessions.

Par thématiques :

Thématiques émissions/valeurs guides :

La valeur guide de formaldéhyde n’a-t-elle pas été revue par l’ANSES ? Passant de 10 à 100 µg/m3 en continue à une valeur guide permettant l’atteinte de cet objectif à 30 µg/m3 ?
Prenant en compte l’avis de l’Anses du 2 février 2018, le Haut Conseil de la santé publique a recommandé, dans un avis du 2 mai 2019 : https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=733 : « Une valeur repère pour l’air intérieur (VRAI) de 100 µg/m3, égale à la VGAI, pour prévenir des effets liés à une exposition au formaldéhyde, estimée en mesure de 1h à 4h des concentrations intérieures, cette temporalité étant pertinente dans le cas de l’exposition dans les espaces clos d’habitation, des locaux accueillant du public ou dans les espaces de travail sans pollution spécifique ; Au regard des difficultés techniques et du coût de réalisation des mesures selon l’approche préconisée par l’Anses, une valeur de gestion provisoire sur un pas de temps d’une semaine de 30 µg/m3. Cette valeur permettrait, selon les données disponibles à ce jour, de garantir le respect de la VGAI de manière répétée et continue sur la journée. »
- Quel est le pas de temps de mesure des valeurs guides (1 semaine, 1 mois, plus) ?
Cela dépend des VGAI, les courts termes sont pour une exposition aiguë (de 15 minutes à quelques jours selon les polluants), les longs termes pour une exposition chronique (durée généralement supérieure à 1 an). Exemples (source : AASQA) :

Pourquoi passer la valeur guide du Formaldéhyde à 10... sachant que 30 étant a priori "bon" (sanitairement parlant et que nos voisins géographiques le pratiquent).
Une VGAI repose sur des arguments sanitaires (études épidémiologiques, toxicologiques, etc). L’Anses, après étude de la littérature a retenu la valeur de 10µg/m³. La valeur intermédiaire, de 30, a pour objectif de laisser le temps aux filières concernées de trouver des solutions techniques pour y parvenir. Pour rappel, une VGAI n’a pas de valeur réglementaire non plus. Par ailleurs, il existe des pays plus exigeants. Les experts de l'annex 68 de l'Agence Internationale de l’Énergie avaient fait un état des lieux des valeurs seuils à travers le monde, et préconisent même de retenir la valeur de 9 µg/m3, en vigueur en Californie.

Exemple de produits à écarter dans les matériaux de construction pour leur impact sur la QAI ?
Les mousses expansives (émissions fortes durant utilisation et à réception).

Quelle efficacité du nettoyage à la vapeur (sans produits complémentaires) et quel impact sur la QAI?
Système très efficace, qui ne nuit pas à la QAI à condition de bien aérer pour évacuer l’humidité générée.

De plus en plus d'ERP (dont les crèches) utilisent le vinaigre blanc et/ou le bicarbonate de soude: est-ce efficace pour nettoyer et désinfecter ?
Ce sont des produits favorables à la QAI (bicarbonate comme dégraissant, vinaigre blanc contre le calcaire et désinfectant). Ces produits ont fait leurs preuves : même des établissements hospitaliers comme le CHU de Grenoble utilisent le vinaigre blanc pour nettoyer certaines zones.

Thématiques renouvellement d’air/ventilation :

Exemple d’études scientifiques qui valident les phénomènes de déconcentration, de somnolence de difficultés d’apprentissage des élèves pour un taux de CO2 supérieur à 1300ppm ?
Étude de l’ANSES: https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2012sa0093Ra.pdf
- Quel surcoût de maintenance CVC pour garantir un air sain ?
C’est variable en fonction du type d’actions, des fréquences d’interventions, dépendant des activités internes et de l’environnement extérieur. Il n’y a pas forcément de surcoût.

Comment intégrer des mesures pour garantir la prise en compte de la QAI dans un contexte réglementaire de plus en plus contraignant sur le volet thermique ?
Réponse de la région AURA : Notre action peut se faire entendre à travers l’association Effinergie, c’est le cas actuellement pour l’application du décret tertiaire. En revanche, je ne dirai pas que la faute d’une dégradation de la QAI revient à la RT. Il faut à la fois isoler les bâtiments et les rendre étanches, pour mieux contrôler les flux de renouvellement d’air.
Réponse complémentaire du Cerema : Il y a des avancées réglementaires dans le domaine de la ventilation, et la création de réglementations type surveillance de la QAI dans les ERP ou gestion du radon indiquent bien que ces paramètres sont davantage pris en compte dans les politiques publiques.
- Nous avons constaté sur un projet que la mise en œuvre de la ventilation mécanique de salle de classe dans une zone à forte pollution de particules à l’extérieur a tendance à augmenter le taux de particule (PM 2.5) à l’intérieur de la salle de classe. Y a-t-il des études réalisées à ce sujet ?
Dans un premier temps, s'assurer de la présence de filtres ainsi que de leur entretien, et vérifier que la prise d'air neuf ne se fait pas directement sur la zone à forte pollution de PM. Il peut être également intéressant, en complément de réaliser des mesures extérieures et intérieures – à mettre en lien avec les données HCSP pour s'assurer que les taux de particules à l’intérieur ne soient pas pénalisants sur le plan sanitaire. Attention les taux de particules sont très fluctuants dans les environnements clos car en partie liées au phénomène de resuspension (pendant les interclasses, etc).
En termes de ressources bibliographiques sur le sujet, il y a un rapport Anses  et le projet Transf'Air financé par l'ADEME.
Sur le site batiment-ventialtion.fr, la FAQ comprend-elle les actualités sur les recommandations ventilation /COVID?
Il n’y a pas eu de question sur le sujet actuellement, mais demande notée.

Attention, augmenter le débit d'extraction dans le dortoir sans s'assurer qu'il y ait bien des entrées d'air suffisantes, risque de conduire à la mise en dépression de la pièce et favoriser l'entrée du radon. Les extractions doivent toujours être mise en lien avec les entrées d'air.

Thématique ressources :

Bases de données matériaux de construction avec la performance QAI et performance thermique en fonction des matériaux ?
https://origin.build/#/
https://living-future.org/declare/

Les documents de la méthode ECRAIN sont disponibles ?
La méthode est décrite dans le document accessible ici (https://www.ademe.fr/placer-sante-coeur-lacte-construire). Actuellement les documents de la méthode ne sont pas disponibles, celle-ci ne pouvant être appliquée à ce jour que par les entités ayant contribué à son développement (BURGEAP, INDDIGO, MEDIECO et TIPEE), l’ADEME et ses centres de ressources réfléchissant actuellement à sa dissémination
- L'INRS a sorti un guide très complet en mai 2019 sur la compréhension et le décryptage des FDS (ardu quand même). téléchargeable sur le site

Existe-t-il un guide des produits d'entretien "sains" pour les collectivités ?
Ecol’air : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ecolair-2018-010490.pdf

Thématique réglementation – métrologie

Les espaces info énergie, peuvent-ils s'occuper de l'évaluation des moyens d'aération et de ventilation et d'établir l'auto-diagnostic et le plan d'action ?
Oui.

Est ce que quelqu'un a des retours des établissements scolaires privés concernant la réglementation QAI qui s'appliquent aussi pour eux.
Pas vraiment, il semblerait qu’ils soient en retard (ce qui est aussi vrai de beaucoup d’établissements publics).

On peut avoir un exemple de capteurs pédagogiques en CO2 ?
Exemples : Class'air référencé par le CSTB (330euros). Il n’est pas recommandé d’en avoir un par classe mais un pool qui peut éventuellement tourner sur plusieurs classes pour définir un protocole d’aération adapté.

Ce type de mesures (CO2 en continu avec indicateur visuel) ne créent-elles pas des situations anxiogènes ?
Potentiellement elles le peuvent en effet, d’où d’où la nécessité d’accompagner la pose d’un capteur par de l’information et de ne pas nécessairement laisser le capteur présent continuellement. Le renouvellement d’air dépend en partie de l’usage fait par les occupants, mais il dépend aussi de caractéristiques propres au bâtiment, comme son système de ventilation. Il importe de prendre les mesures adaptées aux cas par cas.

Par intervenant :

Bureau d’études Amstein et Walther - Manon Capitan :

Pour les tests à réception, des mesures avec des sondes de mesures en contenu sont-elles prévues ?
A+W utilise ce type de sonde en cours de chantier, à réception ou pendant l’exploitation des bâtiments

Région Auvergne-Rhône-Alpes -Véronique Richalet
- Le recours à la technique est-il le seul levier qui résulte de cette observation (aération aléatoire sur le lycée 2) ? Quid de la sensibilisation/formation des occupants ? Sait-on si elle permet d’améliorer la situation ?
  Si la formation/sensibilisation est capable de répondre à l’ouverture des fenêtres de façon régulière, on le voit actuellement en cette période de pandémie, d’une part elle reste aléatoire, d’autre part elle est à renouveler fréquemment compte tenu du turn-over des personnels. Un moyen d’alerte est donc un plus.
- Avez-vous des lycées rénovés récemment sans aucun système de ventilation, en comptant uniquement sur l’ouverture des ouvrants par les professeurs et les élèves (avec ou sans indicateur de mesure de CO2) ?
Cela a pu être le cas lorsqu’il y a engagement de performance énergétique garanti par l’entreprise, en l’absence d’installation de VMC DF dans l’existant. Mais la plupart du temps lors des rénovations globales, un système double flux est installé pour traiter le problème de la QAI.
- Les appareils de mesures de polluants sont-ils intégrables à une GTC ?
Oui sur le principe pour le CO2 et l’HR qui se mesurent en continu, peut être aussi pour les COVT. Il est alors possible de réguler un débit de ventilation en fonction de ces paramètres. Mais nous n’avons pas d’installation de ce type à ce jour.

Bureau d’études Ginger Burgeap - Sylvie Traverse :

L’école Hoche n’est pas encore livrée ? pas d’élèves dedans ?
Non, réception en janvier 2021.
- Comment allier la temporalité de la méthode avec la contrainte supplémentaire sur le radon dans les communes à risque ?
  Les leviers méthodologiques et techniques pour intégrer cet enjeu dès la programmation sont les mêmes pour les pollutions anthropiques et géochimique (radon), je vous recommande donc de consulter le guide BATICOV : traitant de cela (fiches acteurs et fiches techniques) : https://www.ademe.fr/baticov-mesures-constructives-vis-a-vis-pollutions-volatiles-sol-programmation-a-lexploitation-batiments-apr-gesipol-2014
- En phase de conception, avez-vous déjà utilisé une méthode BIM afin d’obtenir une simulation dynamique sur les flux d’air dans le bâtiment ? Si oui, est-ce que cela s’avère efficace et permet quelques écueils de mise en œuvre ?
  Non, pas jusqu’à présent.
VAD - Fanny Coulombié

Peut-on avoir le lien svp pour la boîte à outil en ligne présenté par Fanny ?
Dans le diaporama.

ARS - Nicolas Grenetier

Quelle structure porte le réseau des CEI, quelles modalités de financement des CEI ?
Chaque CEI est rattaché à une structure, généralement soit une association, soit un établissement de santé, soit une collectivité territoriale. L’ARS anime le réseau et subventionne chaque structure porteuse d’un poste de CEI. Il est demandé à ce que le CEI intervienne sur l’ensemble d’un département (une structure portant un poste de CEI n’intervenant que sur une commune ne serait pas subventionnée par l’ARS).
- Quelles sont les mesures les plus préconisées par les CEI ?
  Le plus fréquemment : aération 2*10min par jour. Mesure simple à mettre en œuvre et bien acceptée par les patients.
En dehors des mesures d’aération / ventilation, les mesures préconisées par les CEI portent aussi sur l’utilisation et l’entretien du logement (exemple : changement de produits ménagers ou modification des habitudes de leur utilisation), sur l’ameublement, la literie, les tapis et moquettes, sur les plantes, les animaux, les nuisibles, sur le chauffage / eau chaude, sur les modalités de réalisation des travaux.
AQC – Sylvain Mangili

On ne voit que des photos sur chantier, ce qui semble logique… mais cela ne découle t'il pas avant tout de problématiques de programmation et de conception ?
Si, tout est lié…

Une campagne de mesure QAI représente combien de points de mesure ? Combien de temps d'immobilisation ?
Cela dépend des bâtiments et des travaux, le plus étant le mieux.

Atmo AURA - Magali Benmati

L'outil un vent’air est-t-il payant?
Gratuit pour les particuliers. Pour les collectivités, accessibles uniquement aux adhérents d’Atmo
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/article/adherez-atmo-auvergne-rhone-alpes

Quel est le coût de l’adhésion à Atmo pour les collectivités ?
Cela revient à 0.1724€ par habitant soit environ 3500€ pour un EPCI ou une commune de 20 000 habitants. https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/article/adherez-atmo-auvergne-rhone-alpes

Quand il y a un problème manifeste mis en avant par le diagnostic est-il transmis aux autorités sanitaires?
Il n’y a pas de transmission automatique. Il est conseillé dans ce cas de procéder à des mesures homologuées et de mettre en place rapidement un plan d’actions. Comme spécifié dans le guide « Pour une meilleure qualité de l’air, dans les lieux accueillant des enfants et adolescents » : « Le plan d’actions ainsi que l’évaluation des moyens d’aération sont tenus à disposition du préfet de département qui peut prescrire des mesures correctives. Une copie de ces documents peut être adressée, pour information, à la DREAL, pilote en région de ce dispositif réglementaire. »

Faut-il une habilitation particulière pour réaliser le diagnostic et certifier de sa bonne complétude ?
Non, l’outil est à compléter par l’autorité responsable de la sécurité dans les établissements : la mairie ou l’organisme privé pour les crèches et les écoles du premier degré, le chef d’établissement en lien avec le gestionnaire d’établissement (département, région ou organisme privé) pour le second degré. Il pourra se faire aider, s’il le juge nécessaire, par les différentes personnes intervenant au sein de l’établissement

Les autorités demandent la mise à disposition des résultats selon leur formalisme, fournissez-vous un rapport adéquat à ce formalisme ?
L’ensemble des questions présentes dans les 4 grilles du guide « Pour une meilleure qualité de l’air, dans les lieux accueillant des enfants et adolescents » sont reprises dans l’outil Un vent’air. L’intérêt de l’outil est de proposer un plan d’actions au format pdf qui pourra être tenu à disposition du préfet de département.

Medieco – Claire-Sophie Coeudevez

Existe -t-il un réseau référent qualité de l'air à qui sont envoyées les nouveautés ?
En AURA il y a notamment le centre de ressources VAD (cf présentation associée).

Sur quelle durée ont été mesurées ces concentrations ?
Pour le graphe de gauche la durée est courte car il s’agit de voir l’effet rapide du nettoyage des locaux(mais on ne retrouve pas le pas de temps précis), pour le second graphique, le pas de temps des mesures est de 5 jours.

Pourquoi le vinaigre blanc ne serait pas adapté aux collectivités ?
Ce n’est pas ce que j’ai voulu dire, mais peut-être qu’il était plus difficile pour une collectivité d’utiliser ce type de produits mais rien ne l’empêche de le faire.

Efficacité et innocuité sur le plan QAI de la lampe berger pour désodoriser?
Le système de purification fonctionne par photocatalyse. Un point de vigilance sur ce type de système concernant l’efficacité et l’innocuité de ce dispositif a été émis par l’ANSES. Vous pouvez consulter le rapport suivant : https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2012SA0236Ra.pdf

CSTB (et Médieco)

Le tableau des contributions des fournitures en TVOC et Form sur la concentration totale de la pièce donne une contribution en quelle unité ?
Les résultats des essais d'émissions sont en µg/m2.h (facteur d'émission). Ils sont ensuite traduits en concentrations résultantes dans une pièce de référence (concentrations en µg/m³). C'est bien des concentrations en µg/m3 qui représentent la contribution des fournitures (autres sources non prises en compte). L'unité de mesure des Formaldéhydes c'est en µg/m3 pour les COVT en ppm

Quel apport de Trouss’air par rapport au guide « cartable sain » ?
C’est un guide complémentaire qui reprend des éléments du cartable sain mais propose également d’aller plus loin avec certains labels et autres recommandations.

Ville de Lyon - Florence Pradier

Comment expliquez-vous la hausse des établissements avec un indice de confinement élevé de 29% à 75% entre 2014 et 2019?
La différence s'explique en partie par le parc immobilier. En 2014 nous avons échantillonné les crèches - bâtiments plus récents en pied d'immeuble avec souvent des VMC. En 2019 les écoles, bâtiments plus ancien sans système et sans entrée d'air permanente.

A Lyon, l’affichage obligatoire sur la surveillance QAI dans les ERP est-il respecté, les affiches sont-elles visibles par les parents ?
Oui, à l'entrée de l'établissement. Pour le moment il n’y a pas eu de retours de parents sur le sujet (quels que soient les taux affichés).

- Tous conférenciers tables rondes

Est-ce que vous avez été démarché par des sociétés qui vendent des appareils de traitement de l'air et de filtre pour le COVID ?
A priori c’est effectivement fréquent. Attention, absence de retour sur l’efficacité des systèmes préconisés et risque de créer des polluants secondaires plus nocifs encore. Aérer/ventiler restent les bonnes pratiques.

Avez-vous travaillé avec les services chargés de la maîtrise des énergies car le renouvellement d'air "coûte cher" s'il n'est pas maîtrisé !
Réponse à Cannes : Oui je suis en relation avec le service énergie et les bâtiments communaux de ma commune.
Réponse d’Aix-les-Bains : oui, en effet il semblerait que les dépenses en énergie aient un peu augmenté (mais retour sur un temps encore court, aléa climatique possible).
Réponse complémentaire du Cerema : il ressort des campagnes de mesures qu’il y a plutôt un souci par renouvellement d’air insuffisant, et pas tellement « trop » de renouvellement d’air….il semble donc plutôt prioritaire d’augmenter ce renouvellement d’air : rappelons-nous qu’il y a des seuils réglementaires avant de vouloir réduire les consommations énergétiques.